При установке душевого уголка без поддона, особое внимание необходимо уделить габаритным размерам стекла.

В каталоге указан размер поддона, а не размер стекла.

Размер по оси линии стекла всегда будет меньше размера поддона.

Точные данные для каждого изделия можно получить из тех. рис. на сайте www.radaway.pl

Пример: IDEA KDJ 100*80

-Размер поддона: 100*80

- Размер по оси линии стекла (98-99,5) * (78-79,5) Указан диапазон—т.к. возможна регулировка размера.